## 2021-09-02
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100**** | 1 000**** | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2021-08-19 | 3.0x101 | 9.3x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2021-08-19 | 3.3x101 | 3.3x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2021-08-19 | <1 | 3,3x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2021-08-19 | <1 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2021-08-19 | 4 | 1,1x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šukionių tvekinys | 2021-08-19 | 4,3x101 | 1.6x102 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2021-08-19 | 2.7 x101 | 3.8x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Žvirblonių tvenkinys | 2021-08-19 | 4 | 1.5x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
4. **** - norma žarninių lazdelių leidžiama iki 1000, o žarninių enterokokų iki 100

## 2021-08-19
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100**** | 1 000**** | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2021-08-19 | 4,5x101 | 1,4x102 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2021-08-19 | 9,8x101 | 5,8x102 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2021-08-19 | 1,5x101 | 3,4x102 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2021-08-19 | <1 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2021-08-19 | 5 | 1,1x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šukionių tvekinys | 2021-08-19 | 1,3x101 | 3,8x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2021-08-19 | 5.9 x101 | 7.9x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Žvirblonių tvenkinys | 2021-08-19 | 5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
4. **** - norma žarninių lazdelių leidžiama iki 1000, o žarninių enterokokų iki 100

## 2021-08-05
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100**** | 1 000**** | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2021-07-22 | 5.0x101 | 5.3x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2021-07-22 | 7.9x101 | 1.0x102 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2021-07-22 | <1 | 1.1x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2021-07-22 | <1 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2021-07-22 | <1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šukionių tvekinys | 2021-07-22 | <1 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2021-07-22 | 5.9 x101 | 7.9x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Žvirblonių tvenkinys | 2021-07-22 | 4.9 x101 | 7.9 x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
4. **** - norma žarninių lazdelių leidžiama iki 1000, o žarninių enterokokų iki 100

## 2021-07-22
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100**** | 1 000**** | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2021-07-22 | 7 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2021-07-22 | 4.8x101 | 3,2x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2021-07-22 | 2,3x101 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2021-07-22 | <1 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2021-07-22 | 1,5 x101 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2021-07-22 | 9 | 9.6 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2021-07-22 | 1,5 x101 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Žvirblonių tvenkinys | 2021-07-22 | 1,0 x101 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
4. **** - norma žarninių lazdelių leidžiama iki 1000, o žarninių enterokokų iki 100

## 2021-07-12
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100**** | 1 000**** | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2021-07-12 | 5 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2021-07-12 | 1.8x101 | 6.6x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2021-07-12 | 4.05 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2021-07-12 | 1KSV/100ml. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2021-07-12 | 5 | 1,6x102 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2021-07-12 | 1,3 x101 | 1,5 x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2021-07-12 | 4.0 x101 | 1,5x102 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Žvirblonių tvenkinys | 2021-07-12 | <1 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
4. **** - norma žarninių lazdelių leidžiama iki 1000, o žarninių enterokokų iki 100

## 2021-06-23
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100**** | 1 000**** | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2021-06-23 | 5 | 1,2x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2021-06-23 | 3,9x101 | 1,2x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2021-06-23 | 5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2021-06-23 | 5 | 1,6 x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2021-06-23 | 9 | 2,7 x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2021-06-23 | 1,7 x101 | 3,1 x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2021-06-23 | 1,2x101 | 1,9x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Žvirblonių tvenkinys | 2021-06-23 | <1 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
4. **** - norma žarninių lazdelių leidžiama iki 1000, o žarninių enterokokų iki 100

## 2021-06-10
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100**** | 1 000**** | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2021-06-10 | <1,0 | 7,2x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2021-06-10 | 2,9x101 | 1,5x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2021-06-10 | <1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2021-06-10 | <1,0 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2021-06-10 | <1,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2021-06-10 | <1,0 | 4,2x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2021-06-10 | <1 | 5,2x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Žvirblonių tvenkinys | 2021-06-10 | <1 | <1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
4. **** - norma žarninių lazdelių leidžiama iki 1000, o žarninių enterokokų iki 100

## 2021-05-27
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100**** | 1 000**** | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2021-05-27 | 4 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2021-05-27 | 2,2x101 | 1,2x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2021-05-27 | <1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2021-05-27 | <1,0 | 4,1x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2021-05-27 | <1,0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2021-05-27 | <1,0 | 5,8x101 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2021-05-27 | 5 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Žvirblonių tvenkinys | 2021-05-27 | 2,5x101 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.
4. **** - norma žarninių lazdelių leidžiama iki 1000, o žarninių enterokokų iki 100