## 2017-09-11
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-09-11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-09-11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-09-11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-09-11 | 19 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-09-11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-09-11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-09-11 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-09-04
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-09-04 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-09-04 | 8 | <4 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-09-04 | 13 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-09-04 | 120 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-09-04 | 32 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-09-04 | 29 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-09-04 | 98 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-08-28
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-08-28 | 910 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 17
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-08-21
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-08-21 | 620 | 920 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-08-21 | 16 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-08-21 | 5 | <4 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-08-21 | <4 | <4 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-08-21 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-08-21 | 6 | <4 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-08-21 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-08-07
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-08-07 | <4 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-08-07 | 6 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-08-07 | <4 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-08-07 | 6 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-08-07 | <4 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-08-07 | <4 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-08-07 | 7 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-07-24
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-07-24 | <4 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-07-24 | <4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-07-24 | <4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-07-24 | 4 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-07-24 | 17 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-07-24 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-07-24 | 6 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-07-10
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-07-10 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-07-10 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-07-10 | 3 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-07-10 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-07-10 | <1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-07-10 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-07-10 | 8 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-06-26
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-06-26 | 59 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-06-26 | 13 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-06-26 | 6 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-06-26 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-06-26 | 55 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-06-26 | 11 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-06-26 | 56 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-06-19
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-06-19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-06-19 | 18 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-06-19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-06-19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-06-19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-06-19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-06-19 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-06-12
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-06-12 | 70 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 15
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-06-12 | 180 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 15
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-06-12 | 10 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 15
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-06-12 | <1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 15
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-06-12 | 99 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 15
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-06-12 | 9 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 15
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-06-12 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 15
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-05-25
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-05-25 | a<1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 16
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-05-25 | a<1 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 16
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-05-25 | a<1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 16
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-05-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 16
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-05-28 | a<1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 16
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-05-28 | a<1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 16
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-05-28 | a<1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | 16
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

## 2017-05-18
[5 empty] | . |  |  | PATVIRTINTA
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus
2011 m. gegužės d. Nr.
MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ
Savivaldybė | Maudyklos pavadinimas | Bandinio ėmimo data | Mikrobiologiniai parametrai |  |  | Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai | [6 empty] | Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, ° C
|  |  | Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | Salmonelių skaičius 1 l | Amonio azotas (mgN/l) | Kjeldalio azotas, (mg/l N | Bendrasis forforas, mg/l | Melsva-dumbliai, mg/l | Jūrinis fitoplank-tonas, mg/l | Didieji dumbliai, mg/l | Nuolaužos, plūduriuo-jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma |  |  | 100 | 1 000 | * | ** | ** | ** | *** | *** | *** | neturi būti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Pakruojo savivaldybė | Žeimelio tvenkinys | 2017-05-18 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | -
Pakruojo savivaldybė | Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio„ maudymvietė) | 2017-05-18 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | -
Pakruojo savivaldybė | Klovainių karjeras | 2017-05-18 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | -
Pakruojo savivaldybė | Petrašiūnų karjeras | 2017-05-18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | -
Pakruojo savivaldybė | Laičių I tvenkinys (Paežeriai) | 2017-05-18 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | -
Pakruojo savivaldybė | Šūkionių tvekinys | 2017-05-18 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | -
Pakruojo savivaldybė | Guostagalio tvenkinys | 2017-05-18 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Nėra | -
PASTABOS: 1. * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
2. ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
3. *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.